Product Name  Modified GRF 1-29/CJC-1295 W/O DAC

Column        4.6*250mm,kromasil  C18-5

Solvent A     0.1%Trifluoroacetic  in 100% Acetonitrile

Solvent B     0.1%Trifluoroacetic  in 100% Water

Gradient                  A             B

0.01min   30%            70%

25min     55%            45%

25.1min   100%           0%

30min       Stop

Flow rate      1.0ml/min

Wavelength     220nm

Volume:5ul

────────────────────────────

Rank   Time     Conc.      Area        Height

────────────────────────────

1      9.653    0.08086    3267        639

2      9.888    0.2249     9085        5918

3      10.060   98.48      3979023     370042

4      10.401   0.8328     33648       6425

5      10.518   0.2761     11156       2956

6      10.652   0.002783   112         157

7      10.847   0.1079     4360        708

────────────────────────────

Total           100        4040651     386845